Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УДК 615.47 (616-71)

Рег. №

|  | УТВЕРЖДАЮ Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана ________________ М.В. Гордин «____» ____________ ______ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТРАОРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА И ПОДГОТОВКОЙ РАСШИРЕННОГО КОМПЛЕКТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(заключительный)

Шифр темы: «База»

| Руководитель НИР, зав. кафедрой БМТ1, канд. техн. наук, доц. |  | А.В. Самородов |
| --- | --- | --- |

Москва 2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, зав. каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | А.В. Самородов (введение, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Отв. исполнитель, ст. преп. каф. БМТ1 | _____________ подпись, дата | А.А. Бойко (раздел 1, 2) |
| Исполнители: |  |  |
| Профессор каф. БМТ1, д-р техн. наук | _____________ подпись, дата | Н.П. Муравская (введение, раздел 1, заключение) |
| Профессор каф. БМТ1, д-р техн. наук | _____________ подпись, дата | Г.В. Саврасов (введение, раздел 1, 2, заключение) |
| Доцент каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | И.А. Аполлонова (раздел 1, 2) |
| Доцент каф. БМТ1, канд. техн. наук | _____________ подпись, дата | Н.В. Беликов (раздел 1, 2) |
| Нормоконтроль | _____________ подпись, дата | А.Н. Князик |

РЕФЕРАТ

Отчет __ с., 1 кн., __ рис., __ табл., __ источн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Объект исследования

Цель работы

Текст реферата

СОДЕРЖАНИЕ

с.

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Обзор современного состояния научно-технической проблемы	7

1.1 Эпидемиология онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	7

1.2 Современные методы диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	8

1.3 Обоснование выбора направления исследования и возможности создания медицинского изделия и технологии его применения	9

1.4 Теоретическое исследование технических решений для создания многофункциональной интраоральной камеры	9

2 Разработка конструкции и программного обеспечения многофункциональной интраоральной камеры	10

2.1 Описание функциональной структуры многофункциональной интраоральной камеры	10

2.2 Разработка конструкции многофункциональной интраоральной камеры	10

2.2.1 Блок регистрации изображений	10

2.2.2 Спектрофотометрический блок	10

2.2.3 Электронный блок управления	10

2.2.4 Электронный блок управления	10

2.3 Разработка программного обеспечения многофункциональной интраоральной камеры	10

3 Определение функциональности макета изделия	11

4 Оценка экономической эффективности многофункциональной интраоральной камеры	12

4.1 Прогнозная оценка эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры	12

4.2 Выявленные ограничения медицинского изделия и технологии его применения	12

5 Внедрение многофункциональной интраоральной для диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта	13

5.1 Классификация вида и потенциального риска медицинского изделия	13

5.2 Предложения и рекомендации по внедрению многофункциональной интраоральной камеры в клиническую практику	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

ЗНО – злокачественное новообразование

ККГ – красная кайма губ

КПЛ – красный плоский лишай

МИ – медицинское изделие

МИК – многофункциональная интраоральная камера

СОР – слизистая оболочка рта

# ВВЕДЕНИЕ

Текст введения

# 1 Обзор современного состояния научно-технической проблемы

  - 1.1 Эпидемиология онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

Злокачественное новообразование полости рта (ЗНО, МКБ-10: С06) является распространенной во всем мире патологией, поражающей слизистую оболочку рта (СОР), включая язык, десна, дно полости рта и внутреннюю поверхность щек, и красную кайму губ (ККГ). Ежегодно в мире регистрируется около 600 тыс. новых случаев заболевания и около 300 тыс. вызванных им преждевременных смертей [1], что делает онкологические заболевания СОР и ККГ серьезной проблемой общественного здравоохранения.  Прирост заболеваемости онкологическими заболеваниями СОР и ККГ в России за период с 2009 по 2019 годы составил 35,6 % [2], а по оценкам Международного агентства по изучению рака, к 2040 году ожидается увеличение глобальной заболеваемости на 50% по сравнению с состоянием на 2018 год [3].

Среди факторов, вызывающих злокачественные изменения слизистой оболочки рта, отмечают табакокурение и употребление алкоголя [4], вирус папилломы человека [5] и вирус герпеса, хроническую механическую, химическую или физическую травматизацию, вызываемую в том числе зубным протезированием, аллергические заболевания и другие состояния [6]. Особую группу факторов риска представляют предраковые заболевания СОР и ККГ, которые, по данным различных исследований, в 61–85 % случаев подвергаются конверсии в злокачественные заболевания [7, 8, 9, 10], а именно в плоскоклеточный рак, составляющий до 90 % случаев ЗНО полости рта [11]. Предраковые заболевания рассматриваются как промежуточная стадия ЗНО, характеризуются процессом кератинизации эпителия и разделяются на факультативные (низкая частота малигнизации: лейкоплакия, красная волчанка и красный плоский лишай (КПЛ), папилломатоз, хронические язвы и др.) и облигатные (высокая частота малигнизации при отсутствии лечения: болезнь Боуэна, хейлит, ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ и др.) [6].

При диагностике онкологических заболеваний полости рта на поздней стадии пятилетняя выживаемость пациентов составляет 30 %, в то время как диагностика патологии на ранней стадии позволяет повысить выживаемость до 80–90% при получении пациентом подходящего лечения [12]. Несмотря на это, в 2022 году 66 % случаев ЗНО полости рта было выявлено на III и IV стадиях [13], что говорит о низкой онконастороженности среди населения и врачей-стоматологов. Ситуация осложняется отсутствием симптомов на ранней стадии предраковых заболеваний и, как следствие, несвоевременное обращение за врачебной помощью, отсутствие профилактики заболеваний СОР и ККГ, а также затрудненная диагностика этих заболеваний, в том числе вызванная недостаточной оснащенностью стоматологических учреждений современным диагностическим оборудованием.

Снижение заболеваемости ЗНО СОР и ККГ может быть достигнуто путем снижения воздействия факторов риска, что, в свою очередь, может быть достигнуто повышением уровня осведомленности населения, либо путем повышения эффективности диагностики предраковых заболеваний полости рта. Всемирная организация здравоохранения рекомендует раннюю диагностику и скрининг для раннего выявления предраковых заболеваний и ЗНО, что предполагает интеграцию данных процессов в качестве дополнительного шага в рутинные стоматологические осмотры, а также развитие крупномасштабных программ скрининга населения [1].

  - 1.2 Современные методы диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

Текст отчета (методы клинической практики и научные исследования новых методов)

  - 1.3 Обоснование выбора направления исследования и возможности создания медицинского изделия и технологии его применения

Текст отчета (принцип ДРС, наш научный задел)

  - 1.4 Теоретическое исследование технических решений для создания многофункциональной интраоральной камеры

Текст отчета (сравнение интраоральных камер)

# 2 Разработка конструкции и программного обеспечения многофункциональной интраоральной камеры

  - 2.1 Описание функциональной структуры многофункциональной интраоральной камеры

Текст отчета (структурн-функциональная схема МИК и ее описание)

  - 2.2 Разработка конструкции многофункциональной интраоральной камеры

    - 2.2.1 Блок регистрации изображений

Текст отчета

    - 2.2.2 Спектрофотометрический блок

Текст отчета

    - 2.2.3 Электронный блок управления

Текст отчета

    - 2.2.4 Электронный блок управления

Текст отчета

  - 2.3 Разработка программного обеспечения многофункциональной интраоральной камеры

Текст отчета (алгоритмы, интерфейс, возможные сценарии взаимодействия)

# 3 Определение функциональности макета изделия

Текст отчета (результаты испытаний согласно ПМИ)

# 4 Оценка экономической эффективности многофункциональной интраоральной камеры

/ На данный момент тут указаны только «обязательные» разделы. Вероятно, что окончательный вариант будет более конкретизированным /

  - 4.1 Прогнозная оценка эффективности применения многофункциональной интраоральной камеры

Текст отчета (социально-экономическая,  ..)

  - 4.2 Выявленные ограничения медицинского изделия и технологии его применения

Текст отчета (выявленные ограничения, в том числе законодательные, экологические и экономические)

# 5 Внедрение многофункциональной интраоральной для диагностики и скрининга онкологических и предраковых заболеваний слизистой оболочки рта

  - 5.1 Классификация вида и потенциального риска медицинского изделия

Текст отчета (здесь будет определение номенклатурного кода вида МИ, класс потенциального риска)

  - 5.2 Предложения и рекомендации по внедрению многофункциональной интраоральной камеры в клиническую практику

Текст отчета

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения научно-исследовательской работы…

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1	Pierfelice T.V., D’Amico E., Cinquini, C. et. al. The Diagnostic Potential of Non-Invasive Tools for Oral Cancer and Precancer: A Systematic Review // Diagnostics. – 2024. – Т. 14. – № 18. – С. 2033.

2 Злокачественные новообразования в России в 2019 году (заболеваемость и смертность) // Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИИОИ им. П.А. Герцена–филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. – 2020. – 252 с.

3 Wild C. P., Weiderpass E., Stewart B. W. World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention // International Agency for Research on Cancer. – 2020.

4	La Vecchia C., Tavani A., Franceschi S. et. al. Epidemiology and prevention of oral cancer // Oral Oncology. – 1997. – Т. 33. – № 5. – С. 302–312.

5 Lechner M., Liu J., Masterson L. et al. HPV-associated oropharyngeal cancer: epidemiology, molecular biology and clinical management // Nat Rev Clin Oncol. – 2022. – Т. 19. – С. 306–327.

6	Янушевич О.О. Онкоскрининг и раннее выявление предраковых заболеваний и рака слизистой оболочки рта. Учебное пособие // О.О. Янушевич, И.В. Золотницкий, М.Я. Абрамова [и др.]. – М.: МГМСУ, 2022. – С. 100.

7	Камилов, Х. П. Раннее выявление предраковых образований полости рта / Х. П. Камилов, А. А. Кадырбаева, Э. А. Гайбулаев // Инновационная стратегия развития фундаментальных и прикладных научных исследований: опыт прошлого – взгляд в будущее: сб. науч. ст. по итогам Международной науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург: Редакционно-издательский Центр «Культ-Информ Пресс», 2016. – С. 36–37.

8	Амхадова, М. А. Онконастороженность в практике врача-стоматолога / М. А. Амхадова, М. И. Сойхер, Е. Ю. Чуянова // Медицинский алфавит. – 2016. – Т. 9. – № 272. – С. 6–9.

9	Шухорова Ю.А., Ткач Т.М., Буракашев С.А. [и др.] Онконастороженность в практике врача-стоматолога на амбулаторном приеме // Институт стоматологии. – 2020. – Т. 3. – № 88. – С. 20–22.

10	Межевикина, Г. С., Глухова Е.А. Современные методы диагностики предраковых и раковых изменений слизистой оболочки рта // Наука молодых. – 2018. – Т. 6. – № 4. – С. 600–606.

11	Madera M., Franco J., Sola I. et al. Screening and diagnosis of oral cancer: a critical quality appraisal of clinical guidelines // Clinical Oral Investigations. – 2019. – Т. 23. – № 5. – С. 2212–2226.

12	Tiziani S., Lopes V., Günther U. Early-stage diagnosis of oral cancer using 1H NMR-based metabolomics // Neoplasia. – 2009. – T. 11. – № 3. – С. 269.

13	Каприн, А.Д. Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году. под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, - 2022. - С. 5–60.

14	British Columbia Oral Cancer Prevention Program, BC Cancer Agency; College of Dental Surgeons of British Columbia. Guideline for the early detection of oral cancer in British Columbia 2008 // J. Can. Dent. Assoc. – 2008. – Т. 74. – № 3. – С. 245.

15	Rethman M.P., Carpenter W., Cohen E.E. et al. Evidence-Based Clinical Recommendations Regarding Screening for Oral Squamous Cell Carcinomas // J. Am. Dent. Assoc. – 2010. – Т. 141. – № 5. – С. 509–520.

16 Wagener D. J. T. The history of oncology. – Bohn Stafleu van Loghum. –2009. – 302 c.

17 Koss L.G., Melamed M.R. Diagnostic cytology. Its origins and principles // In: Koss. L.G., Melamed M.R. Koss’s diagnostic cytology and its histopathologic bases. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. – 2006. – C. 3-20.

18	Sekine J., Nakatani E., Hideshima K. et al. Diagnostic accuracy of oral cancer cytology in a pilot study // Diagnostic Pathology. – 2017. – Т. 12. – № 27.

19	Sousa M.C., Alves M.G., Souza L.A., et al. Correlation of clinical, cytological and histological findings in oral squamous cell carcinomas // Oncology Letters. – 2014. – Т. 8. – № 2. – С. 799–802.

20	Kokubun, K., Nakajima, K., Yamamoto, K. et al. Evaluation of oral brush liquid-based cytology for oral squamous cell carcinoma: a comparative study of cytological and histological diagnoses at a single center. BMC Oral Health 23, 145 (2023).